[image: image1.png]1l test di Meixner, che € stato utilizzato per la ricerca delle amanitine, si
¢ rivelato poco affidabile in quanto pud risultare positivo anche con fun-
ghi commestibili non contenenti tali sostanze: per maggiori informazioni si
veda il capitolo 1 di questo volume.

I test di Péder, invece, permette di verificare la presenza di orellanina,
tossina responsabile della sindrome orellanica (POpER & Frirer 1993) ed e
facilmente eseguibile per la semplicita della sua procedura e per i mate-
riali utilizzati.

Materiali occorrenti: vetrino ad orologio; pipetta; acqua distillata o di ru-
binetto; carta bibula (carta assorbente per laboratorio); reagente secondo
Stahl 1967 (1 g di cloruro ferrico FeCl3 si diluisce con 49 ml di HCl 0.5
N oppure 48 ml di acqua distillata + 2 ml di HCI 37%). 1l reagente di Stahl
¢ conservabile per anni in bottiglietta ermeticamente chiusa.

Procedura: si preleva un frammento di materiale fungino e si posizio-
na sul vetrino ad orologio, si aggiungono poche gocce d’acqua (un po’
di pit se si tratta di fungo essiccato), si schiaccia il tutto in modo da pro-
durre del liquido contenente del succo cellulare. Si bagna una parte del-
la carta bibula con il reagente e si fa asciugare bene (utilizzando un phon
ad aria bastano pochi minuti). Ora € possibile testare il liquido ottenuto



[image: image2.png]dallo schiacciamento del frammento: si preleva con la pipetta una picco-
la quantita di tale liquido cercando di prelevare meno materiale fungino
possibile (per evitare totalmente tale materiale si dovrebbe filtrare o cen-
trifugare il preparato) e si fanno cadere due gocce sulla carta bibula, una
dove c’¢ il reagente ed una dove non ¢’¢ (sul bianco). 1a reazione positi-
va evidenzia la zona centrale (dove si lascia cadere la goccia) colorata di
bruno-viola scuro con alone periferico lilla-violaceo. Per valutare al meglio
la reazione la si deve provare anche con una specie negativa (un Corti-
narius sp. qualsiasi) e, per testare la qualita del reagente, su campione di
Cortinarius speciosissimus.




